## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby - propočet
| Stavba: |  | 1 | NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | Dílčí kapitoly stavby | [6 empty] | 0
PSV | Související náklady | [6 empty] | 0
MON | [7 empty] | 0
VN | [7 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 2917647.49 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v | Chotěboři |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rozpočet neřeší okna T/4 - jsou již provedeny - vč. parapetů! Rozpočet vychází ze skutečnosti, že je již hotová nosná betonová kce stropu s TP!
0
0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## rekapitulace
Položkový rozpočet | [18 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1 | NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA | [16 empty] | STA
O: | 1 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.NP + STŘECHA S KROVEM | [16 empty] | OBJ
R: | 3 | Stavební část, zdravotechnické instalace | [16 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | D. | DÍLČÍ KAPITOLY STAVBY |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | DIL
1 | D0001 | Stavební část | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | POL10_0
2 | D0002 | Zdravotechnické instalace | soubor | 1 | 0 | 0
3 | D0003 | Ústřední vytápění | soubor | 1 | 0 | 0
4 | D0004 | Elektroinstalace | soubor | 1 | 0 | 0
4 | D0004 | Zahradní úpravy | soubor | 1 | 0 | 0
Díl: | O2 | SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY S DODÁVKOU STAVBY |  |  |  | 0
5 | O20001 | Dokumentace provedení stavby, výrob. dokumentace, statická část | soubor | 1 | 0 | 0
6 | O20002 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 | 0 | 0
7 | O20003 | Autorský dozor | soubor | 1 | 0 | 0
8 | O20004 | Technický dozor | soubor | 1 | 0 | 0
9 | O20005 | Dokumentace pro výběr dodavatele | soubor | 1 | 0 | 0
10 | O20006 | Kompletační činnost dodavatele | % | 0.5 | 0 | 0
11 | O20007 | Provozní vlivy | % | 0 | 0 | 0
12 | O20008 | Přesun kapacit | % | 0 | 0 | 0
13 | O20009 | Zařízení staveniště (zřízení, náklady na provoz, úklid a vyčištění staveniště) | % | 1.5 | 0 | 0
14 | O20010 | Zaměření stavby před výstavbou (sítí, vedení, aj.) | soubor | 1 | 0 | 0
15 | O20011 | Vytyčení stavby | soubor | 1 | 0 | 0
16 | O20012 | Geologický pruskum | soubor | 1 | 0 | 0
17 | O20013 | Vypracování evakuačního řádu, vč. orientačních tabulek | soubor | 1 | 0 | 0
18 | O20014 | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | soubor | 1 | 0 | 0
19 | O20015 | Dočasná dopravní opatření | soubor | 1 | 0 | 0
20 | O20016 | Užívání veřejných ploch a prostranství | soubor | 1 | 0 | 0
21 | O20017 | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | soubor | 1 | 0 | 0
22 | O20018 | Zkoušky a revize (ostatní) | soubor | 1 | 0 | 0
23 | O20019 | Kolaudace stavby a uvedení do užívání | soubor | 1 | 0 | 0

## stavební část
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 3 | NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA | [22 empty] | STA
O: | 1 | STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.NP + STŘECHA S KROVEM | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební část | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 02 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 900RT4 | Hzs - nezmeřitelné práce stavební přípomocné a přípravné práce, manipulace | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
2 | 020001 | Protiprašné opatření - příčka SDK, fólie dle potřeby | m2 | 5.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
3 | 311231114R00 | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 | m3 | 4.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
4 | 311231116R00 | Dozdívky cihelné děrované | m3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
5 | 311238144R01 | Zdivo z keramických cihel 30 Profi P15 tl. 30 cm | m2 | 60.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
6 | 311238244R00 | Zdivo z keramických cihel 44 Profi P 10 tl. 44 cm | m2 | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
7 | 311321312R00 | Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 | m3 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
8 | 311351101R00 | Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
9 | 311351102R00 | Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
10 | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 | t | 0.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
11 | 311361921RT4 | Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100 | t | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
12 | 317121021R00 | Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
13 | 317121025R00 | Osazení překladu keram. vysokého, světl. do 105 cm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
14 | 317321321R00 | Beton překladů železový C 20/25 | m3 | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
15 | 317351107R00 | Bednění překladů - zřízení | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
16 | 317351108R00 | Bednění překladů - odstranění | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
17 | 317361821R00 | Výztuž překladů z betonářské ocelí 10505 | t | 0.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
18 | 317998111R00 | Izolace mezi překlady polystyren do tl. 5 cm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
19 | 345311611R00 | Zídky z betonu prostého C 16/20 | m3 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
20 | 345351101R00 | Bednění zídek plnostěnných - zřízení | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
21 | 345351102R00 | Bednění zídek plnostěnných - odstranění | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
22 | 59340713.A | Překlad keramický 100x11,5x7,1 cm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
23 | 59340714.A | Překlad keramický 125x11,5x7,1 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
24 | 59340787 | Překlad keramický PTH 150x23,8x7 cm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
25 | 342241162R00 | Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm | m2 | 56.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
26 | 342247522R00 | Příčky z cihel keramických broušených, lepidlo tl. 8 cm | m2 | 67.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
27 | 342261211RT2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerální vlákna, tl. 5 cm | m2 | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
28 | 342264069RX1 | Podhled akustický lepený 600x600x20mm | m2 | 61.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
29 | 342265112RT6 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 42.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
30 | 342265112RT8 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 6.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
31 | 342265122RT6 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 141.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
32 | 342265122RT8 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 12.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
33 | 342265132RT6 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 61.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
34 | 342265132RT8 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt vodor. desky požár.,impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 3.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
35 | 342265193R00 | Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
36 | 342265195R00 | Příplatek za otvor v podhledu podkroví nad 1,00 m2 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
37 | 342265991R00 | Příplatek k úpravě podkroví za tloušťku desek 15mm | m2 | 268.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
38 | 342265998RT2 | Příplatek k úpravě podkroví za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 33.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
39 | 342266111RW8 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 15 mm, bez izolace | m2 | 72.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
40 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 13.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
41 | 346244351R00 | Obezdívka van, WC tl. 5 cm | m2 | 9.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
42 | 416091071R00 | Příplatek za opláštění střešního okna | kus | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
43 | 380001 | Provedení imobilní schodištové plošiny nosnosti do 225kg, výšky zdvihu do 8050mm, počet stanic 3, délka pojezdu 18,5m | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
44 | 400001 | Provedení vyškrábání s vyčištěním klenby vč. zalití a zmonolitnění spár a povrchu | m2 | 14.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
45 | 417321315R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 | m3 | 1.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
46 | 417351115R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | m2 | 20.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
47 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | m2 | 20.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
48 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 | t | 0.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 43 | Schodiště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
49 | 430001 | Úprava a doplnění schodiště po demontáží kamenný stupeň | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
50 | 430002 | Provedení výškového vyrovnání stávajících stupňů výškového ramene od 0-50mm, každý stupeň jednotlivě, dle PD | m2 | 5.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
51 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 5.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
52 | 611421133R00 | Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
53 | 611421331R00 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových | m2 | 13.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
54 | 611425133R00 | Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
55 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
56 | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
57 | 612421331R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 56.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
58 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená | m2 | 63.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
59 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 198.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
60 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 3.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
61 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.01 |  | 0 |  |  |  | 48.98 |  |  |  |  | DIL
62 | 632411106R00 | Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.0-10 mm | m2 | 187.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01071 | 2.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 18/ I | 0.2615 | 48.98 |  |  |  |  | POL1_
63 | 631591115R00 | Násyp pod podlahy z keramzitu vč. prolití cementovým mlékem | m3 | 0.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
64 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
65 | 642942212R00 | Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
66 | 55330318 | Zárubeň ocelová H 700x1970 mm vč. nátěru | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
67 | 55330334 | Zárubeň ocelová H 800x1970 mm vč. nátěru | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
68 | 55330336 | Zárubeň ocelová H 900x1970 mm vč. nátěru | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
69 | 55330449 | Zárubeň ocelová S100 800x1970 mm vč. nátěru | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
70 | 640001 | Půdní schody zateplené 900x700 mm z lehkých slitin, EW 15 DP3, dle výběru | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
71 | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
72 | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
73 | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
74 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 187.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
75 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
76 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 221.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
77 | 712400831RT2 | Odstranění krytiny PVC izolace podlah vč. ochranné geotextílie | m2 | 213.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
78 | 762331812R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 | m | 62.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
79 | 762331813R00 | Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 | m | 5.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
80 | 762331923R00 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.8 m | m | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
81 | 762331933R00 | Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.8 m | m | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
82 | 762331943R00 | Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.8 m | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
83 | 762341811R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých | m2 | 4.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
84 | 762342812R00 | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm | m2 | 341.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
85 | 762521811R00 | Demontáž podlah z desek aglomer. dřeva | m2 | 213.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
86 | 764331860R00 | Demontáž lemování zdí, rš 660 a 750 mm, do 30° | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
87 | 764352811R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° pro použití | m | 18.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
88 | 764355810R00 | Demontáž žlabů nástřeš., rš 660 mm, do 30° pro použití | m | 59.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
89 | 764421870R00 | Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm | m | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
90 | 764430850R00 | Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
91 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm pro použití | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
92 | 765311810R00 | Demontáž krytiny na sucho, do suti | m2 | 341.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
93 | 767996803R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg | kg | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
94 | 960001 | Ostatní pomocné demontážní a bourací práce nezměřitelné, dle skutečnosti | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
95 | 960002 | Demontáž ostatních klempířských prvků | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
96 | 960003 | Demontáž ostatních prvků krovu - nezměřitelné příložky, kotvy, aj. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
97 | 960004 | Demontáž střešního výlezu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
98 | 962032241R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | m3 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
99 | 962032432R00 | Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC | m3 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
100 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
101 | 968071125R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
102 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
103 | 968072641R00 | Vybourání kovových stěn, kromě výkladních | m2 | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
104 | 968072649R01 | Demontáž lehkých dřevěných stěn | m2 | 7.93 |  | 0
105 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 24.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
106 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 8.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
107 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 102.4721 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  | 7.81 |  |  |  |  | DIL
108 | 711471051RT1 | Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně, materiál ve specifikaci | m2 | 21.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | 0.36 | 7.81 |  |  |  |  | POL1_7
109 | 283220181R | Fólie PVC tl. 1,0 mm | m2 | 26.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
110 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 63.5159 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_1001
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  | 0 |  |  |  | 29.14 |  |  |  |  | DIL
111 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci | m2 | 187.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | 0.08 | 14.98 |  |  |  |  | POL1_
112 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky fólie | m2 | 202.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ I | 0.07 | 14.16 |  |  |  |  | POL1_
113 | 713001 | Provedení tepelné izolace kolem pozednic vaznic, minerální vata v rolích | m3 | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
114 | 713111121RT2 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 70.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
115 | 713111130RT2 | Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 225.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
116 | 713111221RK3 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů typ standard | m2 | 295.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
117 | 713121121RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
118 | 713131121R00 | Izolace tepelná stěn přichycením drátem | m2 | 80.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
119 | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 7.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
120 | 713134211RK3 | Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana typ standard | m2 | 69.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
121 | 28375706R | Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm | m3 | 11.4628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
122 | 28375766.A | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S | m3 | 0.6216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
123 | 63151406 | Deska z minerální plsti tl. 100 mm | m2 | 735.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
124 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | 2569.4117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.98 |  | 0 |  |  |  | 89.9 |  |  |  |  | DIL
125 | 762001 | Provedení zesílení krovu příložkami 350x150 mm vč. hřebíků a spojů - oboustranný spoj, délky do 1,5m | pár | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
126 | 762083130R00 | Profilování zhlaví trámů do 320 cm2 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
127 | 762084111R00 | Příplatek za práce ve výšce do 8 m, bez podlahy | m | 222.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
128 | 762313112R00 | Montáž svorníků, šroubů délky do 300 mm vč. vrtání otvorů, chem. kotva | kus | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
129 | 762332120R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 vč. kotvícího materiálu | m | 171.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
130 | 762332130R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 vč. kotvícího materiálu | m | 15.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
131 | 762332140R00 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 vč. kotvícího materiálu | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
132 | 762341210RT2 | Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm | m2 | 22.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
133 | 762342202R00 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm | m2 | 30.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
134 | 762342203R00 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm | m2 | 273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
135 | 762342204R00 | Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm | m2 | 325.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
136 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 5.008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
137 | 762512125R00 | Položení podlah. desek ve dvou vrstvách šroubovan. | m2 | 187.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 18/ I | 0.48 | 89.9 |  |  |  |  | POL1_7
138 | 762523108RT2 | Položení podlah hoblovaných na P+D včetně dodávky, fošny hoblované tl. 30 mm | m2 | 53.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
139 | 762795000R00 | Spojovací prostředky pro vázané konstrukce | m3 | 4.641 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
140 | 59590737R | Deska cementotřísková tl. 12 mm | m2 | 430.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0162 | 6.98 | 0 | 0 | SPCM | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
141 | 60515244R | Řezivo krovu hraněné SM, JD, BO | m3 | 5.3371 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
142 | 60517103R | Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm | m3 | 5.7592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
143 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 3607.6666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
144 | 764231260R00 | Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 660 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
145 | 764252291R00 | Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových vč. doplnění - materiál původní | m | 18.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
146 | 764255203R00 | Žlaby z Cu plechu nástřešní, rš 660 mm | m | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
147 | 764255291R00 | Montáž žlabů z Cu nástřešních vč. doplnění - materiál původní | m | 55.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
148 | 764292461R0V | Úžlabí z Cu plechu, rš 750 mm, klínové těsnění | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
149 | 764521270R00 | Oplechování říms z Cu plechu, rš 500 mm | m | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
150 | 764521290R00 | Oplechování říms z Cu plechu, rš 700 mm | m | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
151 | 764554291R00 | Montáž trub Cu odpadních kruhových vč. doplnění - materiál původní | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
152 | 764775331R0V | Lemování střeš.oken - výlez 600x600 mm vč. okna dle PD, měď. plech | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
153 | 764775336R0V | Lemování střeš.oken - 550x780 mm měď. plech | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
154 | 764775339R0V | Lemování střeš.oken - 780x1400 mm měď. plech (24ks v sestavě po 4) | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
155 | 998764202R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % | 1938.3465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 67.65 |  |  |  |  | DIL
156 | 765248221R00 | Zachytače sněhu tyčové, nerez rozsah - jen nad vstupy | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
157 | 765331211RT7 | Krytina pálená, s úpravou, pultová, na sucho taška pálená | m2 | 303.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
158 | 765331231RT7 | Hřeben , s úpravou, na sucho hřebenáč pálený s větracím pásem | m | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
159 | 765331251RT7 | Nároží s úpravou, na sucho hřebenáč pálený s větracím pásem | m | 44.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
160 | 765331525RT9 | Hřebenáč hromosvodový - příplatek | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
161 | 765331621R00 | Přiřezání tašek dvoudrážkových | m | 159 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
162 | 765331631RT1 | Taška drážková odvětrávací, nástavec, kryt s pružnou spojkou a redukcí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
163 | 765331632R00 | Taška drážková prostupová pro anténu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
164 | 765901118R00 | Fólie podstřešní paropropustná | m2 | 325.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
165 | 998765202R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m | % | 2941.246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 18/ I | 0.023 | 67.65 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
166 | 766007 | Provedení dřevěného madla | m | 9.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
167 | 766624041R00 | Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
168 | 766624043R00 | Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm (24ks v sestavě po 4) | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
169 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
170 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
171 | 766665921R00 | Zakování dveří 1křídlých kompletizovaných | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
172 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
173 | 61140250.A | Okno střešní š. 55 x v. 78 cm, popis dle PD | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
174 | 61140254.A | Okno střešní š. 78 x v.140 cm (24ks v sestavě po 4), popis dle PD | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
175 | 766001 | Kování dveřní nerezové typ nerez. bezpečnostní zámek, dle výběru | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
176 | 766002 | Kování dveřní nerezové typ nerez. dozický zámek, dle výběru | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
177 | 766003 | Kování dveřní nerezové typ nerez. WC zámek, dle výběru | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
178 | 766004 | Dveře plné 700x1970mm, jednokřídlé dle výběru, popis dle PD | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
179 | 766005 | Dveře plné 800x1970mm, jednokřídlé dle výběru, popis dle PD | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
180 | 766006 | Dveře plné 900x1970mm, jednokřídlé dle výběru, popis dle PD | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
181 | 766007 | Provedení samozavírače, vč. dodávky | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
182 | 766008 | Provedení dřevěné vnitřní stěny s dveřmi do otvoru 1300x3050mm, ozn. 18/T | kus | 1 |  | 0
183 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 4689.6276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
184 | 767001 | Provedení ocelové konstrukcí pro střechy U č. 200 a plechy, vč. kot. a povr. úpravy | kg | 3486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
185 | 767995102R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg vč. pásoviny 50x5 mm l=1m, kotveno | kg | 199.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
186 | 24551347.AS | Nátěr penetrační - koncentrát | l | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
187 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr | m2 | 16.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
188 | 771445014RT9 | Obklad soklíků hutných, rovných,tmel, do 30x10 | m | 7.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
189 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 7.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
190 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 15.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
191 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 16.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
192 | 59764203R | Dlažba keramická 300x300x9 mm dle výběru | m2 | 17.776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
193 | 771001 | Provedení keramického obkladu schodiště, stupně a podstupně, vč. soklu | m2 | 24.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
194 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 580.4361 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
195 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu | m2 | 171.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
196 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC | m | 105.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
197 | 776521100RU3 | Lepení povlakových podlah z pásů PVC včetně podlahoviny standard tl. 2 mm | m2 | 171.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
198 | 776996110R00 | Napuštění povlakových podlah pastou | m2 | 171.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
199 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | 1154.597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
200 | 24551347.AR | Nátěr penetrační - koncentrát | l | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
201 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr | m2 | 63.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
202 | 781419707RT1 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - silikone univerzální silikon | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
203 | 781475116R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm | m2 | 42.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
204 | 781475124R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60x60 cm | m2 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
205 | 781479705RT3 | Přípl.za spárovací hmotu - plošně malta | m2 | 63.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
206 | 597813621R | Keramický obklad stěny do 300x300 mm dle výběru | m2 | 46.398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
207 | 597813630R | Keramický obklad stěny do 600x600 mm dle výběru | m2 | 23.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
208 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 594.4264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 18/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
209 | 783612200R00 | Nátěr olejový truhlářských výrobků 2x + 1x tmelení | m2 | 53.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
210 | 783782209R00 | Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům | m2 | 1320.186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
211 | 784161401R00 | Penetrace podkladu nátěrem 1 x | m2 | 648.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
212 | 784165512R00 | Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 648.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
213 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 36.7334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
214 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 36.7334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
215 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 183.6669 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
216 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 36.7334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
217 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti dle skutečnosti | t | 36.7334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
[23 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## zdravotechnické instalace
Položkový rozpočet
Stavba : |  |  |  | Rozpočet: | 09 02 424
Objekt : |  |  |  | Zdravotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 1
1 | 721170962 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 63 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01291
2 | 721170965 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00779
3 | 721176102 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00038
4 | 721176103 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
5 | 721176105 | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm | m | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00152
|  | 2+2 |  | 4 |  |  | 2+2
6 | 721176113 | Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm | m | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00052
7 | 721176115 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00131
8 | 721194104 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
9 | 721194105 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
10 | 721194109 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
11 | 721273150 | Hlavice ventilační přivětrávací | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00049
12 | 721273160 | Hlavice ventilační přivětrávací přivzdušňovací ventil , DN 50/40/30 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
13 | 721273200 | Souprava ventilační střešní HL souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00027
14 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 12 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 3+1+4+2+2 |  | 12 |  |  | 3+1+4+2+2
15 | 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [5 empty] | 1
16 | 722172311 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm | m | 11.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00398
|  | 9+2,5 |  | 11.5 |  |  | 9+2,5
17 | 722172312 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm | m | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00518
18 | 722172331 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm | m | 21 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00401
|  | 14+3+2+2 |  | 21 |  |  | 14+3+2+2
19 | 722179191 | Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
20 | 722181212 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 11.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
|  | 11,5 |  | 11.5 |  |  | 11,5
21 | 722181212 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
22 | 722181214 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 21 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
23 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 11 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
24 | 722201141 | Šroubení přechodové d 16xR1/2 | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00012
|  | 2*3 |  | 6 |  |  | 2*3
25 | 722239101 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
26 | 722290226 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 33.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
|  | 11,5+1+21 |  | 33.5 |  |  | 11,5+1+21
27 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 33.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
28 | 998722102 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 0.14 |  | 0 |  | 2 | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0
29 | 55102029 | Ventil směšovací termostatický 1/2"M, 30-60 stupňů, zpětné klapky. | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 55102029 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0004
|  | 2 |  | 2 |  |  | 2
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 1
30 | 725013135 | Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad vodor, bílý | soubor | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02872
31 | 725016105 | Pisoár ,ovládání automatické, bílý | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02421
32 | 725017132 | Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé | soubor | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01251
33 | 725019101 | Výlevka stojící s plastovou mřížkou | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01444
34 | 725111241 | Nádrž splachovací vysokopolož.6 l, bílá | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00292
35 | 725810401 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 | soubor | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
36 | 725819201 | Montáž ventilu nástěnného G 1/2 | soubor | 5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
37 | 725825114 | Baterie dřezová nástěnná ruční standardní | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00172
38 | 725980121 | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0005
39 | 998725102 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0
40 | 55161681 | Ventil umyv. výtokový CLICK-CLACK velký | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 55161681 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00036
41 | 725001 | Požární hydrant s tvarově stálou hadidí 25/30m (700x700x235mm, osazený do výklenku ve zdi), vč. bouracích a stavebních prací | kus | 1 |  | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! | #REF! | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV

## ústřední vytápění
2018-04-04 | Rozpočtové náklady
VYTÁPĚNÍ
( ceny bez DPH )
Stavební úpravy v budově ZŠ Nová Ves u Chotěboře
1 ) | KOTELNA |  |  |  | 0
2 ) | STROJOVNA |  |  |  | 0
3 ) | ROZVODY POTRUBÍ |  |  |  | 0
4 ) | ARMATURY |  |  |  | 0
5 ) | OTOPNÁ TĚLESA |  |  |  | 0
6 ) | IZOLACE TEPELNÉ |  |  |  | 0
7 ) | OCELOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE |  |  |  | 0
8 ) | ZEDNICKÉ VÝPOMOCNÉ PRÁCE | hod. | 5 | 0 | 0
( sekání, vrtání a prostupy pro potrubí bez zazdívání )
| CELKEM VYTÁPĚNÍ - bez DPH |  |  |  | 0
731 - KOTELNA
č. položky | popis | m. j. | množ. | jednot. cena | cena celkem
1.1. | Částečné vypuštění vody z otopné soustavy ( rozdělovač a sběrač ) | hod. | 1 |  | 0
1.2. | Napuštění vody do soustavy, odvzdušnění | hod. | 5 |  | 0
1.3. | Topná zkouška, vyregulování systému | hod. | 24 |  | 0
1.4. | Uvedení do provozu, vč. propojení prvků regulace, seznámení
| s provozem a zaškolení obsluhy | hod. | 10 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
1.5. | Přesun hmot pro kotelny | % | 4.65 |  | 0
| CELKEM KOTELNA |  |  |  | 0
732 - STROJOVNA
2018-01-02 | Rozšiřovací modul ( stávajícího ) rozdělovače s tep. izolací - DN32 | kpl. | 1 |  | 0
2.2. | Rychlomontážní sada se směšovačem, DN 20, integrované
elektronické oběh. čerpadlo, 2 celokovové teploměry, všechny
části vedoucí vodu z mosazi, zpětná klapka ve vratném potrubí,
bypass, vratka na levé straně, 100% tep. izolace armatur z EPP,
max. přenášený výkon při Δt = 20 K/10 K - 21/10,5 kW
| oběh. čerpadlo 1x230V, 50Hz, dopr. výška 6m | kpl. | 1 |  | 0
2.3. | Redukce DN20-DN32 pro montáž rychlomont. sady na rozdělovač | sada | 1 |  | 0
2.4. | Servomotor 230V/50Hz pro směšovač rychlomontážní sady,
| volitelný ruční nebo automat. provoz | kpl. | 1 |  | 0
2.5. | Čidlo teploty pro nový míchaný okruh ( příložné ) | ks | 1 |  | 0
2.6. | Montáž výše uvedených komponentů | hod. | 4 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
2.7. | Přesun hmot pro strojovny | % | 1.85 |  | 0
| CELKEM STROJOVNA |  |  |  | 0
733 - ROZVODY POTRUBÍ
3.1. | Potrubí z polotvrdých trubek Cu - D 15 x 1, vč. tvarovek,
| spojované kapilárním pájením | m | 61 |  | 0
3.2. | Potrubí z polotvrdých trubek Cu - D 18 x 1, vč. tvarovek, | m | 62 |  | 0
spojované kapilárním pájením
3.3. | Potrubí z polotvrdých trubek Cu - D 22 x 1, vč. tvarovek, | m | 19 |  | 0
spojované kapilárním pájením
3.4. | Potrubí z polotvrdých trubek Cu - D 28 x 1, vč. tvarovek, | m | 42 |  | 0
spojované kapilárním pájením
3.5. | Zhotovení přípojky z trubek do DN 15 | ks | 30 |  | 0
3.6. | Napojení na stávající potrubí Cu 28x1 vedeného pod stropem
| v místnosti s plyn. kotli | kpl. | 2 |  | 0
3.7. | Tlakové zkoušky potrubí do DN 32 | m | 184 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
3.8. | Přesun hmot pro rozvody potrubí | % | 3.6 |  | 0
| CELKEM ROZVODY POTRUBÍ |  |  |  | 0
734 - ARMATURY
4.1. | MTŽ závit. armatur s 1 závitem | ks | 15 |  | 0
4.2. | MTŽ závit. armatur se 2 závity do G 1/2" | ks | 15 |  | 0
4.3. | Připojovací šroubení pro otopná tělesa se spodními vývody
| DN15, rohové, s možností uzavření, plnění a vypouštění | ks | 15 |  | 0
4.4. | Šroubení svorkové - D15 pro připoj. šroubení | ks | 30 |  | 0
4.5. | Termostatická hlavice pro otopná tělesa s připoj. závitem
| M30x1,5 - provedení pro veřejné prostory | ks | 15 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
4.6. | Přesun hmot pro armatury | % | 0.41 |  | 0
| CELKEM ARMATURY |  |  |  | 0
735 - OTOPNÁ TĚLESA
5.1. | Otopné tělesa ocelové deskové s vestavěnou ventilovou vložkou,
pravé spodní připojení, 1x deska, 1x přídavná přestupní plocha,
stav. výška 600mm, stav. délka 400mm, výkon 375 W při tep.
| spádu 70/55/20°C, RAL 9016 | kpl. | 2 |  | 0
5.2. | Otopné tělesa ocelové deskové s vestavěnou ventilovou vložkou,
pravé spodní připojení, 1x deska, 1x přídavná přestupní plocha,
stav. výška 600mm, stav. délka 500mm, výkon 468 W při tep.
| spádu 70/55/20°C, RAL 9016 | kpl. | 4 |  | 0
5.3. | Otopné tělesa ocelové deskové s vestavěnou ventilovou vložkou,
pravé spodní připojení, 2x deska, 1x přídavná přestupní plocha,
stav. výška 600mm, stav. délka 600mm, výkon 722 W při tep.
| spádu 70/55/20°C, RAL 9016 | kpl. | 2 |  | 0
5.4. | Otopné tělesa ocelové deskové s vestavěnou ventilovou vložkou,
pravé spodní připojení, 2x deska, 1x přídavná přestupní plocha,
stav. výška 600mm, stav. délka 800mm, výkon 962 W při tep.
| spádu 70/55/20°C, RAL 9016 | kpl. | 1 |  | 0
5.5. | Otopné tělesa ocelové deskové s vestavěnou ventilovou vložkou,
pravé spodní připojení, 3x deska, 3x přídavná přestupní plocha,
stav. výška 900mm, stav. délka 1200mm, výkon 3724 W při tep.
| spádu 70/55/20°C, RAL 9016 | kpl. | 6 |  | 0
5.6. | Navrtávací konzola pro upevnění otop. tělesa 15/120 | ks | 30 |  | 0
5.7. | MTŽ panel. těles ocelových dvoudeskových do 1600 mm | ks | 9 |  | 0
5.8. | MTŽ panel. těles ocelových třídeskových do 1600 mm | ks | 6 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
5.9. | Přesun hmot pro otopná tělesa | % | 2.95 |  | 0
| CELKEM OTOPNÁ TĚLESA |  |  |  | 0
713 - IZOLACE TEPELNÉ
6.1. | Návlekové izolační pouzdro z pěn. polyetylenu tl. 10 mm,
| D 15 x 10 | m | 61 |  | 0
6.2. | Návlekové izolační pouzdro z pěn. polyetylenu tl. 15 mm,
| D 18 x 15 | m | 62 |  | 0
6.3. | Návlekové izolační pouzdro z pěn. polyetylenu tl. 15 mm,
| D 22 x 15 | m | 19 |  | 0
6.4. | Návlekové izolační pouzdro z pěn. polyetylenu tl. 20 mm,
| D 28 x 20 | m | 42 |  | 0
6.5. | Spojovací sponky, páska a lepidlo pro tep. izolace | kpl. | 1 |  | 0
6.6. | MTŽ izolace tepelné | m | 142 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
6.7. | Přesun hmot pro izolace tepelné | % | 2.1 |  | 0
| CELKEM IZOLACE TEPELNÉ |  |  |  | 0
767 - OCEL. DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE
7.1. | MTŽ atyp. ocelových konstrukcí do hmotnosti 5 kg včetně
dodávky materiálu ( závit. tyče,držáky, třmeny, konzole, …),
| spojovacího materiálu a hmoždinek | kg | 38 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
7.2. | Přesun hmot pro doplňkové konstrukce | % | 1.65 |  | 0
| CELKEM OCEL. DOPLŇK. KONSTRUKCE |  |  |  | 0

## elektroinstalace
Výkaz výměr
ZŠ Nová Ves u Chotěboře-elektro
Dodavatel: |  |  |  |  | Odběratel:
adresa: |  |  |  |  | adresa:
vyřizuje:
tel:
fax:
Datum | 2018-05-03
Nab.č.
Č. položky | Název | MJ | Množ. | Materiál | Celkem materiál | Montáž | Celkem montáž
Elektroinstalace
| KABEL CYKY-O 3x 1,5 BUBNY | M | 135
| KABEL CYKY-J 3x 1,5 BUBNY | M | 230
| KABEL CYKY-J 3x 2,5 BUBNY | M | 140
| VODIC CY 4 H07V-U ZELENOZL. | M | 10
| ZEMNICI SVORKA ZS 16 | KS | 2
| HMOZDINKA HN 6x35 | KS | 245
| PRICHYTKA STAH.PASKU SPP 19X19 | KS | 245
| REMINEK BI 100/ 2,5 SP KOP | KS | 245
| SPI 3553-01289 B1 BILA | KS | 10
| SPI 3553-05289 B1 BI | KS | 4
| SPI 3553-06289 B1 BI | KS | 4
| SPI 3553-07289 B1 BI | KS | 1
| ZAS 5517-2389 B1 BILA | KS | 12
B | SV.ZARIV.2X49W,PRISAZ, IP20 | KS | 1
C | SV.ZARIV.2X26W,PODHL IP20 | KS | 9
J | SV.ZARIV.1X49W,ZAVES, IP20 | KS | 11
K | SV.ZARIV.2X49W,ZAVES, IP20 | KS | 8
L | SV.ZAROV. NASTEN. 100W IP30 | KS | 3
T | ASYMETR.SV.ZARIV.1X80W,IP30 | KS | 4
N | SV.NOUZOVE 8W | KS | 2
| ZAVES TRUBKOVÝ 90(SVITIDLA T) | KS | 8
| OSR.ZARI.FQ49W/840 16mm | KS | 29
| OSR.ZARI.FQ80/840CONSTANT | KS | 4
| ZAVES LANKOVY 3 | KS | 19
| OSR.ZARI.26W/21-840 DULUX D | KS | 18
| OSR.ZARO.100W E27 CIRA | KS | 3
| KRABICE KU 1901 /100 | KS | 31
| KRABICE KR 97/5 / 80 | KS | 12
| TERMOSTAT PT-21 PROSTOROVY | KS | 1
| SÁDRA STAVEBNÍ | KG | 30
Celkem
Rozvaděč
RP3 - rozvodnice pod omítku 24 modulů
| včetně jističů (1/10A,1/16A, FI) | soubor | 1
Celkem
Slaboproud
| TRUBKA PVC 16 2316LPE-2 | M | 55
| TRUBKA PVC 23 2323LPE-2 | M | 5
| KRABICE KU 1901 /100 | KS | 4
| KRABICE KO 97/5 /100 | KS | 2
| HMOZDINKA HN 6x35 | KS | 30
| KABEL CYKY 2x 1,5A BUBNY | M | 40
| KABEL UTP CAT.6 PVC drat | M | 120
| ZAS R304373 RJ45-8 Cat.6 STIN. | KS | 3
| NOSNA MASKA 5014A-B1018 | KS | 3
| ZAS 5014A-A100 B datova BILA | KS | 3
| Zvonek školní 4FN 60600 | KS | 1
| Podružné hodiny 3218 | KS | 1
Celkem
Montáž
| Elektroinstalace vč.rozvaděče | soubor | 1
| Slaboproud | soubor | 1
| Pomocné stavební práce (vysekání rýh,..) | soubor | 1
| Demontáž a montáž stávajícího hromosvodu | soubor | 1
| Revize | soubor | 1
Nabídka neobsahoje dodávku a montáž přívodních kabelů pro rozvaděče R1 a R5
Nabídka neobsahoje dodávku a montáž přívodních kabelů pro rozvaděče R1 a R4
Nabídka neobsahoje dodávku a montáž přívodních kabelů pro rozvaděče R1 a R3
Nabídka neobsahoje dodávku a montáž přívodních kabelů pro rozvaděče R1 a R2
Nabídka neobsahoje dodávku a montáž přívodních kabelů pro rozvaděče R1 a R1
Nabídka neobsahoje dodávku a montáž přívodních kabelů pro rozvaděče R1 a R0
Nabídka neobsahoje dodávku a montáž přívodních kabelů pro rozvaděče R1 a R1
| Celkem |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV

## zahradní úpravy
Výkaz výměr
ZŠ Nová Ves u Chotěboře-zahradní úpravy
Dodavatel: |  |  |  |  | Odběratel:
adresa: |  |  |  |  | adresa:
vyřizuje:
tel:
fax:
Datum | 2018-05-03
Nab.č.
Č. položky | Název | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | Zemní práce
1 | Hubení plevele ploš.postřik do 5ha | har | 0.5 |  | 0
2 | Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm | m2 | 330 |  | 0
3 | Setí zemědělských kultur do 5 ha, sklon do 5 stup. | har | 0.033 |  | 0
4 | Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI | kg | 3.5 |  | 0
5 | Výsadba obalených sazenic ve sklonu 1:5 zem. 5 | kus | 10 |  | 0
6 | Habr - Carpinus betulus 50-70 cm | kus | 10 |  | 0
7 | Celoplošné vyžínání | har | 0.033 |  | 0
| Díl: Zemní práce |  |  |  | 0
Díl: | Oplocení, zahradní nábytek
8 | Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky | 100 m | 0.14 |  | 0
9 | Lavička s opěradlem rozměr 190x59x46, 3 latě beton, plast | ks | 2 |  | 0
10 | Stůl rozměr 190x85x80, 6 latí beton, plast | ks | 1 |  | 0
11 | Betonový odpakový koš 75l; rozměry 45x45x93cm beton | ks | 1 |  | 0
| Díl: Oplocení, zahradní nábytek |  |  |  | 0
Díl: | Staveništní přesun hmot
12 | Přesun hmot na objektech rekultivací všech druhů | t | 15 |  | 0
| Díl: Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | SUM